| 公司9MW余热电站接入系统招标范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥厂110KV变电站10KV间隔部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 一次部分 |  |  |  |
| 1 | 10KV出线开关柜 | KYN-28-12(Z)-006改 | 面 | 1 |  |
| 2 | 防火材料增补 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3＊240 | 公里 | 2×0.9 |  |
| 4 | 桥架 | 600 | 米 |  |  |
| 5 | 电缆头 |  | 组 | 4 |  |
| 6 | 中间电缆接头 |  | 组 | 2 |  |
| 7 | 光缆 | ADDS/12芯 | 公里 | 1 |  |
|  |  | 二次部分 |  |  |  |
| 1 | 10KV光差保护测控装置 （带后备保护） |  | 套 | 1 | 就地安装 |
| 2 | 电力电度表 | 全电子式 0.2S 双485接口 | 块 | 1 |  |
| 3 | 用户采集终端 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 完善微机五防系统和后台 |  |  |  |  |
| 余热电站侧部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 二次部分 |  |  |  |
| 1 | 10KV光差保护测控装置 （带后备保护） |  | 套 | 1 | 组屏一面 |
| 2 | 故障自动解列装置 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制电缆 |  | 公里 | 1 |  |
| 4 | 调度数据网络柜 |  | 面 | 1 | 包含以下设备和所需附件 |
| 4.1 | 调度数据网络路由器 |  | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 交换机 |  | 台 | 2 |  |
| 4.3 | 纵向加密装置 |  | 套 | 2 |  |
| 4.4 | 数配模块 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 线缆 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | OMS-DMISS |  | 套 | 1 | 地调至电厂 |
| 7 | 朔州地调接口 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 朔州备调接口 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 地调运动核心路由器扩容 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 通讯部分 |  |  |  |
| 1 | 通讯及其电源屏 |  | 面 | 1 | 包含以下设备和所需附件 |
| 1.1 | 光端机 | S200 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | PCM | MST-A15 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 路由器 | CISCO2911 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 光配单元 | 24芯 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 音配单元 | 100回 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 数配单元 | 20系统 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 通讯电源 | 2×15A/65Ah | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 调度电话机 |  | 部 | 3 |  |
| 1.9 | 1米跳纤 |  | 根 | 20 |  |
| 2 | 光配单元 | 24芯 | 套 | 1 | 水泥厂110KV侧 |
| 3 | 光口板 | 4×155M | 块 | 1 | 水泥厂110KV侧 |
| 4 | PCM | 30路 | 台 | 1 | 地调 |
| 5 | PCM | 30路 | 台 | 1 | 县调 |
| 注：技术规范中招标人未明确的参数由投标人与朔州电力设计院和调度技术联络后确定 |  |  |  |  |  |