## Sheet1
设备清单（电气）
序号 | 原供货单位及供货设备 | 合同单价（万元） | 合同总价（万元） | 设备明细 | 数量 | 备 注
1 | 上海人民电器集团有限公司 10KV高压柜KYN28 1250A/31KA |  |  | 进线柜750/5 | 2台 | 水泥磨高压室
|  |  |  | PT、消谐柜 | 2台
|  |  |  | 电动机柜 | 9台
|  |  |  | 变压器柜 | 5台
|  |  |  | 联络柜750/5 | 1台
|  |  |  | 隔离柜 | 1台
2 | 人民集团江西变电设备有限公司 S9-10KV/0.4KV变压器 S11M-10KV/0.4KV变压器 |  |  | 1000KVA | 1台
|  |  |  | 1250KVA | 1台 | 原料
|  |  |  | 1250KVA | 1台 | S11M
|  |  |  | 1600KVA | 1台 | 窑头
3 | 浙江三晨电气公司 直流屏 |  |  | GZDW 65AH | 1套 | 水泥磨高压室
4 | 天津市联能控制工程有限公司 |  |  | GZS3.5-65AH 220V | 1套 | 矿粉配电室
5 | 上海宝临电气集团 有限公司 0.4KV电容补偿柜 MNS型 |  |  | 原料电容柜300KVar | 1套 | 30KVar*10
|  |  |  | 窑尾电容柜300KVar | 1套 | 30KVar*10
|  |  |  | 窑头电容柜600KVar | 2套 | （30KVar*10）*2
|  |  |  | 水泥磨电容柜210KVar | 1套 | 30KVar*3+20KVar*2+16KVar*5
|  |  |  | 二线五金仓库电容柜250KVar | 1套 | 25KVar*10
6 | 上海宝临电气集团 有限公司 10KV电容补偿柜 GP-1型 |  |  | 300KVar | 2套
|  |  |  | 600KVar | 2套
|  |  |  | 1200KVar | 2套
7 | 上海宝临电气集团 有限公司 低压抽屉柜 MNS型 |  |  | 石灰石破碎抽屉柜 | 4台 | 进线回路断路器Ie=400A
|  |  |  | 原料0.4KV进线柜 | 1台 | 抽出式断路器Ie=1600A
|  |  |  | 原料抽屉柜 | 3台
|  |  |  | 窑尾0.4KV进线柜 | 1台 | 抽出式断路器Ie=2000A
|  |  |  | 窑尾抽屉柜 | 9台
|  |  |  | 窑头0.4KV进线柜 | 1台 | 抽出式断路器Ie=3200A
|  |  |  | 窑头抽屉柜 | 12台
|  |  |  | 水泥磨0.4KV进线柜 | 1台 | 抽出式断路器Ie=2500A
|  |  |  | 水泥磨抽屉柜 | 14台
|  |  |  | 二线五金仓库0.4KV进线柜 | 1台 | 抽出式断路器Ie=2000A
|  |  |  | 二线五金仓库抽屉柜 | 2台
8 | 天津市联能控制工程有限公司 南京雄鹰工控公司（*） 特种柜 变频/软起 |  |  | 变频柜 22KW | 3台 | ABB ACS800
|  |  |  | 变频柜 22KW | 1台 | 欧瑞传动电气有限公司（煤磨）
|  |  |  | 变频柜 37KW * | 1台 | ABB ACS500 增湿塔喷水
|  |  |  | 变频柜 55KW * | 1台 | ABB ACS500 烘干窑主电机
|  |  |  | 变频柜 55KW | 2台 | 欧瑞传动电气有限公司（矿粉磨）
|  |  |  | 变频柜 75KW | 2台 | 欧瑞传动电气有限公司（水泥磨）
|  |  |  | 变频柜 75KW | 1台 | 欧瑞传动 （烘干鼓风机）
|  |  |  | 软起柜 110KW * | 1台 | 可用水泥磨斗提（烘干收尘）
|  |  |  | 软起柜 110KW | 1台 | 可用水泥磨斗提
|  |  |  | 软起柜 132KW | 1台 | 重载 原料板链斗提
|  |  |  | 软起柜 220KW | 1台 | 重载 原料板链斗提
9 | 襄樊天工机电设备 有限公司 水电阻/进相器 进相器只能用1台 |  |  | 水电阻 ZDQ6-0.6P | 4台 | 500KW以下绕线式电机
|  |  |  | 水电阻 ZDQ6-2P | 3台 | 1000KW-1600KW绕线式电机
|  |  |  | 进相器 SP4-1000G | 1台 | 1600KW水泥磨电机
10 | 南京利贝科技有限公司 气体分析仪 |  |  | 煤磨气体分析仪 | 1台
|  |  |  | 窑尾气体分析仪 | 1台
11 | 金华开发区华海新技术 发展有限公司 DCS系统 |  |  | 系统盘、授权软盘 | 共7张 | 软件版本8.1
|  |  |  | 电脑（含授权硬件） | 共5套
|  |  |  | 原料（柜） | 2台 | DI801 10块 DO801 5块 AI801 11块 AO801 5块
|  |  |  | 窑尾站（柜） | 1台 | DI801 11块 DO801 5块 AI801 7块 AO801 1块
|  |  |  | 窑头站（柜） | 2台 | DI801 22块 DO801 8块 AI801 13块 AO801 4块
|  |  |  | 水泥站（柜） | 2台 | DI801 22块 DO801 8块 AI801 7块 AO801 3块
总点数：1864 其中DI：1040，DO：416，AI：304，AO：104
12 | 天津市联能控制工程有限公司 UPS |  |  | 深圳山特 C6K型 6KVA | 2台 | 中控和窑头
13 | 金华市金创电子设备厂 配料秤 |  |  | DEL0825T4 800*5700mm | 2台 | 脱硫石膏秤 （含控制柜1台、仪表2块）
14 | 南京雄鹰工控有限公司 定量给料机 |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 20t/h 辅材 | 1台
|  |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 20t/h 辅材 | 1台
|  |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 20t/h 辅材 | 1台
|  |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 30t/h 石灰石 | 4台
|  |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 20t/h 混合材 | 6台
|  |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 10t/h 石膏 | 2台
|  |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 30t/h 熟料 | 4台
|  |  |  | SE-6051-800 800*4800mm 20t/h 煤磨 | 1台
|  |  |  | SE-6151-1000（2000）1000*5100mm 50t/h 矿渣 | 1台
|  |  |  | 固体流量机 DLD5 生料库 | 1台
15 | 天津市宝宏自控系统 有限公司 电动执行器 |  |  | MSG250R 力矩2500N.m 380V IN/OUT:4~20mA | 1台 | 伯纳德
|  |  |  | BS-60/K30H 力矩300N.m 220V IN/OUT:4~20mA | 6台 | 仿伯纳德 篦冷机风机用
|  |  |  | B+RS160 力矩1600N.m 220V IN/OUT:4~20mA | 1台 | 仿伯纳德
|  |  |  | B+RS400K05 力矩4000N.m 380V IN/OUT:4~20mA | 1台 | 仿伯纳德
16 | 北京燕山粉研精机有限公司煤粉计量环状天计重机FIR-R-GP-LS-Ks-DD-BYRG-30-III |  |  | 窑头：1~10t/h（最佳正常流量4t/h） | 1台
|  |  |  | 窑尾：1~10t/h（最佳正常流量6t/h） | 1台
17 | 温变、压变 |  |  |  | 35