北京市住房和城乡建设委员会

关于在混凝土搅拌站

安装远程视频监控设施的通知

（征求意见稿）

各区住房城乡建设委，经济技术开发区建设局，各混凝土搅拌站：

根据《北京市人民政府关于印发北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解2016年工作措施》（京政办发〔2016〕11号）的要求，为提高空气重污染天气预案响应措施，有效控制扬尘，提升全市混凝土搅拌站绿色生产管理水平并落实各混凝土搅拌站现场管理主体责任，加大政府监督执法力度，市住房城乡建设委决定在全市有预拌混凝土专业承包资质的搅拌站组织安装远程视频监控设施，并纳入全市远程施工视频监控系统统一管理。

自发文之日起，本市行政区域内所有混凝土搅拌站应开始启动相应准备工作，于2016年6月30日之前完成视频监控设施的安装，并实现与全市远程施工视频监控系统的信息传送。

特此通知。

附件：1. 北京市混凝土搅拌站安装远程视频监控设施工作方案

2. 视频监控设施技术要求

3. 北京市混凝土搅拌站视频监控系统安装信息表

北京市住房和城乡建设委员会

2016年3月30日

（联系人：市住房城乡建设委扬尘治理办公室 张宇翔；电话：63985750，13718431328）

附件1

北京市混凝土搅拌站

安装远程视频监控设施工作方案

一、责任主体

全市有预拌混凝土专业承包资质的搅拌站（简称“混凝土搅拌站”）为安装远程视频监控设施（简称“视频监控设施”）的责任主体，承担视频监控设施的安装、运行及维护费用，为视频监控设施的安装提供必要的场地及技术支持，并做好保护工作，确保不被人为破坏。

满足视频监控设施技术要求（见附件2）的社会企业为安装责任主体，按照合同约定负责混凝土搅拌站的视频监控设施安装、维修保养以及系统技术维护。

市住房城乡建设委施工扬尘治理工作领导小组办公室（简称“市住房城乡建设委扬尘治理办公室”）负责组织、指导、协调及监督混凝土搅拌站视频监控设施的安装管理工作。

二、安装范围和时间

自发文之日起，本市行政区域内所有混凝土搅拌站应开始启动相应准备工作，于2016年6月30日之前完成视频监控设施的安装，并实现与全市远程施工视频监控系统的信息传送。

三、安装要求

（一）视频监控设施的选用。视频监控设施包括前端（摄像头）以及3G或4G传输设备。混凝土搅拌站安装的视频监控设施必须满足与全市远程施工视频监控系统实现良好兼容，符合市住房城乡建设委规定的视频监控设施技术要求，通过网络接入全市远程施工视频监控系统。

（二）安装数量。混凝土搅拌站大门及主要道路出、入口应安装一个球形摄像头和一个车牌抓拍设备；混凝土搅拌站场内高点应安装一个球形摄像头；扬尘隐患较大等部位应至少安装一个球形摄像头。

现场视频监控设施安装的具体位置和数量由市住房城乡建设委扬尘治理办公室与混凝土搅拌站商定，确保能监控整个生产场区。

（三）安装信息报送。凡在安装范围内的混凝土搅拌站应提前10日已安装企业联系视频监控设施安装事宜。完成视频监控设施安装调试后，混凝土搅拌站应填写《北京市混凝土搅拌站视频监控系统安装信息表》（见附件3），报市住房城乡建设委扬尘治理办公室。

四、视频监控设施的使用

（一）全市远程施工视频监控系统可实现对混凝土搅拌站场区进行实时视频监控，并对出入场区的运输车辆进行拍照。市、区住房城乡建设委、混凝土搅拌站使用统一分配的账号、密码即可登录全市远程施工视频监控系统，实时掌握相关场区的生产、管理情况。

（二）在完成安装后，各混凝土搅拌站应安排专人，通过全市远程施工视频监控系统对本场区的绿色生产（包括运输车辆）及安全生产情况进行查看，发现问题立即整改。

（三）市、区住房城乡建设委扬尘治理主管部门应安排人员，通过全市远程施工视频监控系统对辖区内混凝土搅拌站（包括运输车辆）的扬尘排放情况进行查看。对于发现的问题，应责令整改，必要时应安排执法人员去现场检查。同时全市远程施工视频监控系统也可作为市、区住房城乡建设委扬尘治理主管部门对混凝土搅拌站实施差别化监管的依据。

五、监督管理

（一）市住房城乡建设委扬尘治理办公室制定工作方案，积极推进视频监控设施的安装工作。各混凝土搅拌站应充分认识安装、使用视频监控设施的重要性和必要性，积极主动推进安装和接入工作。

（二）混凝土搅拌站如存在蓄意破坏或干扰视频监控设施正常运行的，市住房城乡建设委扬尘治理办公室责令整改，情节严重的，进行全市通报批评，并对责任主体移送相关部门进行查处。

（三）市、区住房城乡建设委要结合日常监管要求对混凝土搅拌站视频监控设施的安装和运行情况进行监督检查，对拒不安装或使用视频监控设施的，市、区住房城乡建设委应责令整改，情节严重的予以通报批评。

附件2

视频监控设施技术要求

1、监控设施前端（摄像头）应提供开放SDK接口，满足无缝对接市住房城乡建设委视频监控系统。

2、支持H.264编码，图像能连续传输，网络不稳定时自动调整码率，无时间跳跃现象，能够免费提供SDK供集成平台调用，并支持其他编码方式的扩展。流媒体访问协议：支持RTSP、HTTP、HTTPS；流媒体传输协议：支持UDP-Unicast、UDP-MultiCast、TCP/IP；系统应支持图像、矢量电子地图双屏显示。

3、前端（摄像头）支持SD卡存储，采用流式录像存储格式，意外掉电录像文件不丢失；采用高码流，4CIF或DI分辨率图像的本地存储。实现本地15日存储。

4、内置3G、4G模块，支持三大运营商（移动、联通、电信）的3G、4G网络；前端（摄像头）设备应采取主动注册的机制接入到管理平台；前端（摄像头）设备中配置的管理平台服务器IP地址可远程修改维护；支持报警抓拍功能，并联动平台；支持OSD叠加及水印（WATER-MARK）技术，叠加字符内容可远程更改。

5、枪形摄像机功能：PAL制式，1/3〞EXviewHAD CCD,水平解析度480TVL以上，红外夜视。高速球机功能：采用密封防水壳设计，内置制冷设备，自动监测温度：1/4〞EXviewHAD CCD，18倍光学变焦，红外夜视。

| 云台 | 水平旋转范围 | 0-360度连续 |
| --- | --- | --- |
|  | 水平转速 | 0.1-280度/秒（根据镜头变倍倍数自动调整） |
|  | 垂直旋转范围 | 0.1-180度自动翻转 |
|  | 垂直转速 | 0.1-180度/秒（根据镜头变倍倍数自动调整） |
|  | 水平解析度 | ≥1000TVL |

- 抓拍设备。应在出入口安装抓拍设备，实现车牌抓拍功能，实现对混凝土搅拌车的报警抓拍功能。通过对车辆的触发报警，实现摄像机联动进行车牌抓拍。其供电方式应采用太阳能供电方式，并对太阳能系统进行远程运维，保证独立供电。

- 对其它位置前端（摄像头）加装应急备电设备，保证市电断电后，设备工作半小时以上。

- 移动接入。前端（摄像头）支持IOS、Android设备接入本系统，每个用户可以看到各自的工地及相机，查阅工地信息、上传图片、视频直播。

- 前端（摄像头）状态查看。可根据设备图标的状态变化区分出设备的当前状态，比如正常供电、备电状态下供电、播放状态还是离线状态。

附件3

北京市混凝土搅拌站视频监控系统安装信息表

| 混凝土搅拌站 名称 |  | 所属 区县 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 混凝土搅拌站 所属企业 |  | 负责人及手机号码 |  |
| 摄像头 提供单位 |  | 负责人及手机号码 |  |
| 视频系统 安装日期 |  | 工期 |  |
| 备 注 |  |  |  |